广西商业高级技工学校

招标文件

项目名称：学生公寓空调设备采购安装

及线路改造工程

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  招标范围及投标说明	4

第三章  招标项目采购需求	4

第四章  评标方法及评分标准	7

第五章  售后服务承诺书	10

# 第一章  招标公告

广西商业高级技工学校

学生公寓空调设备采购安装及线路改造工程招标公告

一、招标条件

项目学生公寓空调设备采购安装及线路改造工程，招标人广西商业高级技工学校，项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

二、项目概况与招标范围

项目名称：学生公寓空调设备采购安装及线路改造工程

交货地点：广西商业高级技工学校各学生公寓

招标范围：格力、美的、海信等国内著名品牌变频空调正1.5P（挂机500套）

交 货 期：2017年8月30日前

安装工期：自签署合同之日起

三、投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、投标单位注册资金不低于300万元。具有独立法人资格，相应经营范围，能提供相应货物和在本地提供相关服务的制造商或具有合法制造商正式有效授权的经销商。

3、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有资产关联的投标人，都不得在本招标项目中同时投标。

四、投标时间

1、请投标人于 2017 年 07 月10日至 2017 年07月14日，每日上午09：00 时至11：30时，下午15：00时至17：00时（北京时间，下同）, 携带资料在学校办公室递交。

2、投标资料包括：

营业执照副本（复印件）、法定代表人授权委托书、制造商质量体系认证证书、经办人身份证（或其他有效证件）等资料的复印件加盖投标人公章，以及经办人联系方式（手机、电话、传真以及电子邮箱等）。

五、投标文件的递交

1、 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年7月14日17时00分。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、联系方式

招标单位：广西商业高级技工学校

地    址：桂林市秀峰区九华路18号

邮    编：541001

联 系 人：徐纬锋

电    话：0773-2691596

# 第二章  招标范围及投标说明

一、招标范围：

广西商业高级技工学校各学生公寓，空调系统的设计及采购安装以及支持空调正常运行的线路改造。

二、招标性质

本次招标采用议标形式。

投标人根据招标人要求自行设计自主报价。

三、投标说明

投标人应根据招标人要求和自行设计的施工图纸做出切合实际的报价。任何恶意的报价或设计漏项和报价漏项在施工过程中招标人将不予承认和追加。由此产生的一切经济损失投标人自行承担，由此造成招标人的工期延误和经济损失由投标人承担。

# 第三章  招标项目采购需求

一、说明：

1.本一览表中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他型号规格替代，但这些替代的型号规格要实质上相当于或优于参考型号及其技术参数性能（配置）要求；

2.本一览表中技术参数性能（配置）不明确或有误的，请说明详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和商务及技术条款偏离表；

3.评标时，如果评标委员会发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中，含有唯一的参考品牌特定的技术参数要求的，有权认定该项技术参数要求不作为招标文件实质性要求。

4.本项目不允许采购进口产品，相关规定按《政府采购进口产品管理办法》财库[2007]119号文、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》财办库[2008]248号文执行。

二、招标项目采购需求表

| 序号 | 采购 内容 | 服务期限 |  | 服务 地点 | 简要规格描述或项目基本概况介绍（采购需求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 空调租赁服务 | 2017年9月1日至2025年8月30日 |  | 广西商业高级技工学校学生公寓 | 租赁合同服务期:自2017年9月1日开始至2025年8月30日止; 租赁空调的数量:500台，空调控制价为1200元/台/年（可根据实际情况增减）; 8人间装1.5P冷暖变频挂壁式空调; 1.5P冷暖变频挂壁式空调具体参数详见附件 （注：投标报价含每台空调安装的所需相关材料） |
| 02 | 校园线路改造 | 2017年7月25日至2017年8月25日 |  | 广西商业高级技工学校学生公寓 | 由校园总高压变电站引入每一栋学生宿舍楼 |
| 03 | 分期付款方式 | 2017年9月1日至2025年8月30日 |  | 广西商业高级技工学校学生公寓 | 付款方式为中标日起后第二学年末为第一期付款，分期付款年限为8年。 |
| 04 | 安装及维修费用 | 2017年7月25日至2025年8月30日 |  | 广西商业高级技工学校学生公寓 | 每台空调安装费用及8年维修费用。 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| - 质保期 |  |  | 中标人所提供的租赁空调设备免费保修8年；售前售后服务内容包括空调及其附件的采购、运输、保险、现场仓储、税费以及安装调试、验收、培训、租赁、保养、维护等服务工作。 |  |  |
| - 售后技术服务要求 |  |  | 1. 租赁设备的要求：乙方提供的空调应完全符合国家和行业质量标准规格，所有租赁空调必须是通过合法渠道获得的全新原装未启封的空调（有唯一的条形码）。 2. 进场验收：乙方所提供的所有租赁空调必须是未拆封的全新货物，保修卡及附件齐全。由甲乙双方共同对货物的数量、品牌、外观、外包装、质量、使用性能等进行检验。如果甲方在验收时发现租赁设备的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等问题时，乙方应在24小时内解决。甲方有权拒绝接受不符合本合同约定要求的货物。 3. 安装调试验收：乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方负责货物清点和验收，验收不合格的设备乙方应在24小时内解决。验收结果经甲、乙双方确认后，填好验收结果并签名、加盖单位公章。 4.其它售后服务要求： 质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： （1）在保修期内，对由于产品设计、制造及安装的缺陷造成的任何产品质量问题或故障提供免费维修，对产品使用寿命期内实行终身维修，人为损坏不在免费维修范围。 （2）在桂林市内设有售后维护服务网点，提供24小时维修服务。维修人员须在接到报修电话后8小时内赶到现场，提供不间断服务直到故障排除。 （3）须对合同中各种型号规格的空调设备提供足够的备品、配件，并保证是原厂生产的产品，在保修期内免费更换。 （4）押金标准：装配空调并有学生住的宿舍，每名学生收取50元的遥控器押金费。 |  |  |
| - 付款条件 |  |  | 付款方式：甲方在每年7月1号前将每年租赁费支付给乙方。（租赁费结算方式详见租赁协议） |  |  |
| - 安装时间及地点 |  |  | 安装时间：乙方负责按照甲方实际需要安装的数量及要求免费将货物送到现场，并于2017年8月30日前完成所有空调的安装、调试、试运行和调换（调试或运行中有问题空调的及时更换）。 安装地点：广西商业高级技工学校各学生公寓楼（由甲方指定具体安装位置） |  |  |
| 其它要求 |  |  | 1、本项目租赁的空调产品未办理采购进口设备（即：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的论证申报手续，不接受进口产品参加投标。 2、根据财库[2017]25号文（第二十一期）对节能清单中的计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频监控设备、便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（节能清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询下载）。如上述采购需求中，有属于政府强制节能产品的，必须提供属于节能产品政府采购清单的证明材料。投标人提供相关产品的《节能产品政府采购清单》证明材料（加盖投标人公章），否则投标无效。 3、投标人所报空调产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。 4、为保证各投标人对本项目的充分了解，项目由采购人统一组织现场踏勘，现场踏勘时间定于2017年7月15日10时整，在学生公寓组团集合，统一前往现场勘察（逾期自误），联系人：陆军, 联系电话：18107739285,现场勘察所发生的一切费用由投标人自行承担。投标人指派参与现场勘察的人员须携带有效的本人身份证、单位介绍信、单位授权委托书（法定代表人亲自参与时除外，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料）及本项目招标文件前往并签到,签到回持单放入投标文件。 5、投标人必须提供针对本项目的《空调租赁服务项目实施方案》包括对本项目总体要求的理解、项目总体架构及解决方案、空调品牌、产品规格、保证工期的施工组织方案、人力资源安排、项目实施进度表等相关内容。 |  |  |

附件:

| 规格 |  | 1.5匹冷暖型空调器 |
| --- | --- | --- |
| 电源规格 |  | 单相220V/50HZ |
| 制冷 | 制冷量（W） | ≥3500 |
|  | ★额定功率（W） | ≤980 |
| 制热 | 制热量（W） | ≥4600（不含电辅热） |
|  | 额定功率（W） | ≤1400 |
| ★能效比（W/W）2级及以上 |  | ≥4.0 |
| 电辅加热W |  | ≤1000 |
| 循环风量（(m³/h) ） |  | ≥650 |
| 运行噪音 | 内机噪音Db(A) | ≤38 |
|  | 外机噪音Db(A) | ≤52 |
| 设备功能 |  | 1.制热全程防冷风 2.独立除湿 3.24小时定时 4.具备智能化霜技术 5.至少具有3种睡眠模式 |

# 第四章  评标方法及评分标准

| 注；此评分表限竞标组长一人持有、在现场开标时发放给评标评委作为评分的依据。 项目 | 评分标准 | 分值 | 计分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业/个体工商户要求 (30分) | 经工商行政部门登记的合法企业/个体工商户，经营范围包含床上用品零售或批发。经营优势根据竞标单位排名第1记5分，第2记3分，第3记1分 | 5 |  |
|  | 企业/个体工商户财务状况，根据竞标单位排名第1记10分，第2记6分，第3记4分 | 10 |  |
|  | 企业/个体工商户综合经济实力以及履约能力评估根据竞标单位排名第1记12分，第2记8分，第3记4分 | 12 |  |
|  | 企业/个体工商户经营管理经验丰富，且无不良经营记录（3分） | 3 |  |
| 企业/个体工商户经营理念（5分） | 《经营理念》、《服务宗旨》 根据竞标单位排名第1记5分，第2记3分，第3记1分 | 5 |  |
| 竞标报价（25分） | 报价合理，实惠，竞标物质质量规格明确完整 | 15 |  |
|  | 报价较合理，实惠，清单完整 | 10 |  |
| 竞标物资质量规格方案（20分） | 优于采购物质质量规格要求 | 15 |  |
|  | 满足采购物质质量规格要求 | 10 |  |
| 售后服务方案（20分） | 1、售后服务承诺完善、详细、合理，能提供优质的售后服务。（20分） 2、售后服务承诺较完善、详细。（10分） 3、执行国家职能部门要求售后三包服务（5分） | 20 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

# 第五章  售后服务承诺书

注：投标人需在投标文件中提供详细的系统配置、数量。招标人保留在签约时对设备规格作适当调整的权利。