## 扉-2招标控制价
广西商业技师学院自行车棚工程
工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | (小写): |  | 288323.57元
|  | (大写): |  | 贰拾捌万捌仟叁佰贰拾叁元伍角柒分
招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  |  | 复核时间:
扉-2

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:广西商业技师学院自行车棚工程 | 第1页 共1页
1、工程概况：依据计价内容，应说明建筑规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。
2、编制依据：
（1）预算控制价（标底）：招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、采用的材料价格信息等。
（2）投标报价：招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、材料价格的采用等。
（3）竣工结算价（用于结算）：施工合同、发包人（监理工程师）确认的实际完成工程量、材料价格等。分析说明清单工程量变化（包括设计变更、招标文件清单工程量错误）情况；分析说明综合单价变化（包括工程量变化和材料价格变化、合同约定的调整因素）情况；
工程费用变化的其它情况分析说明。
（4）其他需要说明的问题
表-01

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:广西商业技师学院自行车棚工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 239275.25
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 10080.11
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 8790.4
3 | 其他项目清单计价合计 | 498.71
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 14662.96
6 | 增值税 | 23806.54
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 288323.57
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西商业技师学院自行车棚工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 239275.25
| 1. | A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 9611.3
1 | 010101001001 | 平整场地 | ㎡ | 1386.88 | 6.84 | 9486.26
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:1m以内 3、弃土运距：场内运输自行考虑 |  | 15.61 | 8.01 | 125.04
| 3. | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 15912.54
3 | 桂010507010 | 盖板沟 1、沟尺寸：按设计要求 2、盖板尺寸：580*320*30 | m | 126.00 | 126.29 | 15912.54
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 187707.67
4 | 010501001001 | 场地硬化 1、5cm厚级配碎石垫层 2、混凝土强度等级:C25混凝土 3、混凝土厚度：10cm 4、刻防滑条 | ㎡ | 1434.88 | 60.58 | 86925.03
5 | 040504001001 | 井盖抬升20CM | 座 | 17 | 186.01 | 3162.17
6 | 040303002001 | 钢柱脚基础 1、C35细石混凝土灌实 |  | 0.04 | 854.73 | 34.19
7 | 010501003001 | 钢柱脚封浆 1、混凝土强度：C15 |  | 0.18 | 783.56 | 141.04
8 | 040901009001 | 预埋铁件 | t | 1.456 | 81.82 | 119.13
9 | 010603003001 | 钢管柱 1、钢材品种、规格:镀锌圆钢管Φ200*5 2、单根柱质量:3T以内 | t | 3.046 | 3466.7 | 10559.57
10 | 010602001001 | 钢屋架 1、钢材品种、规格:镀锌方钢管100*40*3/100*60*3.5 2、单榀质量:3T以内 3、屋架跨度、安装高度:根据设计图纸综合考虑 | t | 4.681 | 8355.07 | 39110.08
11 | 010901001001 | 树脂瓦屋面 1、瓦品种、规格:树脂瓦3.0 | ㎡ | 527.72 | 59.04 | 31156.59
12 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 铁花园艺铸铁栏杆 | m | 80.00 | 165.04 | 13203.2
13 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 1、材料品种、规格:0.1厚不锈钢150.150 | m | 79.00 | 41.73 | 3296.67
| 9. | B9 给排水、燃气工程 |  |  |  | 26043.74
14 | 031001006001 | 雨水管 1、连接方式：粘接连接 2、含管道灌水、通球试验 | m | 42.00 | 34.79 | 1461.18
15 | 011210004 | 防火外墙 1、檩条方管100*60*3.5，间距12m，焊接固定 2、防火墙材质：防火夹心岩棉板 | ㎡ | 331.48 | 74.16 | 24582.56
|  | 小 计 |  |  |  | 239275.25
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西商业技师学院自行车棚工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑人工费 |  |  |  | 45367.23
|  | ∑材料费 |  |  |  | 165883.26
|  | ∑机械费 |  |  |  | 9282.14
|  | ∑管理费 |  |  |  | 14465.33
|  | ∑利 润 |  |  |  | 4277.32
789.18
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 239275.25
|  | ∑人工费 |  |  |  | 45367.23
|  | ∑材料费 |  |  |  | 165883.26
|  | ∑机械费 |  |  |  | 9282.14
|  | ∑管理费 |  |  |  | 14465.33
|  | ∑利 润 |  |  |  | 4277.32
789.18
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西商业技师学院自行车棚工程 | [9 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 1. | A.1 土（石）方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | ㎡ | 1386.88 | 6.84 | 6.15 |  |  | 0.54 | 0.15
| A1-1 | 人工平整场地 | 100㎡ | 13.8688 | 683.5 | 614.99 |  |  | 53.75 | 14.76
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:1m以内 3、弃土运距：场内运输自行考虑 |  | 15.61 | 8.01 | 3.7 |  | 3.51 | 0.63 | 0.17
| A1-18换 | 液压挖掘机挖土斗容量(1.0) | 1000 | 0.01405 | 4832.22 | 455.54 |  | 3892.33 | 380 | 104.35
| A1-9 | 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 | 100 | 0.0156 | 3658.45 | 3287.51 |  | 4.24 | 287.7 | 79
| 3. | A.3 砌筑工程
3 | 桂010507010 | 盖板沟 1、沟尺寸：按设计要求 2、盖板尺寸：580*320*30 | m | 126.00 | 126.29 | 24.76 | 91.19 | 0.52 | 7.72 | 2.1
| A3-46 | 砖砌明沟 标准砖11.5cm壁厚 内空260×120mm{水泥砂浆 1∶2.5} | 100m | 1.2600 | 6185.85 | 2340.36 | 2864.93 | 52.06 | 730.17 | 198.33
| A3-125换 | 沟槽铸铁盖板及安装 | 100㎡ | 0.4032 | 20133.76 | 425.18 | 19543.57 |  | 129.76 | 35.25
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010501001001 | 场地硬化 1、5cm厚级配碎石垫层 2、混凝土强度等级:C25混凝土 3、混凝土厚度：10cm 4、刻防滑条 | ㎡ | 1434.88 | 60.58 | 12.09 | 43.04 | 0.44 | 3.77 | 1.24
| A3-93 | 砂石垫层 天然级配 | 10 | 7.174 | 1926.44 | 604.07 | 1080.11 | 5.64 | 186.08 | 50.54
| A4-70换 | 混凝土地面 20cm{碎石 GD20 商品普通砼 C25}[实际厚度=10] | 100㎡ | 14.3488 | 4488.2 | 596 | 3649.32 | 8.34 | 184.44 | 50.1
| C2-0128 | 刻防滑条 | 100㎡ | 14.3488 | 661.31 | 311.08 | 114.46 | 33.15 | 99.83 | 48.19
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西商业技师学院自行车棚工程 | [9 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
5 | 040504001001 | 井盖抬升20CM | 座 | 17 | 186.01 | 97.13 | 46.56 | 3.33 | 30.66 | 8.33
| 0804082 | 升降Φ700砖井筒Φ700井筒、升高15cm以内{水泥砂浆1:2} | 座 | 17 | 186.01 | 97.13 | 46.56 | 3.33 | 30.66 | 8.33
6 | 040303002001 | 钢柱脚基础 1、C35细石混凝土灌实 |  | 0.04 | 854.73 | 347.97 | 369.8 | 1.38 | 106.62 | 28.96
| A4-17换 | 二次灌浆 混凝土{换:砾石 GD20 细砂水泥 42.5 C35} | 10 | 0.004 | 8547.24 | 3479.69 | 3697.98 | 13.76 | 1066.2 | 289.61
7 | 010501003001 | 钢柱脚封浆 1、混凝土强度：C15 |  | 0.18 | 783.56 | 313.76 | 346.12 | 1.38 | 96.18 | 26.12
| A4-17换 | 二次灌浆 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15} | 10 | 0.018 | 7835.56 | 3137.56 | 3461.22 | 13.76 | 961.78 | 261.24
8 | 040901009001 | 预埋铁件 | t | 1.456 | 81.82 | 21.33 | 52.21 |  | 6.51 | 1.77
| A4-326 | 铁件 预埋铁件 | t | 0.013 | 9163.59 | 2389.23 | 5847.1 |  | 729.19 | 198.07
9 | 010603003001 | 钢管柱 1、钢材品种、规格:镀锌圆钢管Φ200*5 2、单根柱质量:3T以内 | t | 3.046 | 3466.7 | 401.21 | 2451.47 | 330.17 | 223.22 | 60.63
| B- | 镀锌圆钢管Φ200*5 | t | 1.324 | 5304.69 |  | 5304.69
| A6-71 | 钢柱安装 3t以内 | t | 3.046 | 1160.92 | 401.21 | 145.69 | 330.17 | 223.22 | 60.63
10 | 010602001001 | 钢屋架 1、钢材品种、规格:镀锌方钢管100*40*3/100*60*3.5 2、单榀质量:3T以内 3、屋架跨度、安装高度:根据设计图纸综合考虑 | t | 4.681 | 8355.07 | 820.54 | 5683.96 | 1103.74 | 587.3 | 159.53
| A6-2换 | 钢屋架制作 3t以内 | t | 4.480 | 7661.02 | 459.81 | 5853.96 | 842.01 | 397.32 | 107.92
| A6-56 | 钢屋架拼装 3t以内 | t | 4.681 | 1023.01 | 380.47 | 81.37 | 297.89 | 207.04 | 56.24
11 | 010901001001 | 树脂瓦屋面 1、瓦品种、规格:树脂瓦3.0 | ㎡ | 527.72 | 59.04 | 5.32 | 51.64 | 0.01 | 1.63 | 0.44
| A7-8换 | 屋面铺波纹瓦 塑料波纹瓦 铺于钢檩{换:水泥砂浆中砂M5} | 100㎡ | 5.2772 | 5904.83 | 532.42 | 5163.84 | 1.4 | 162.92 | 44.25
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西商业技师学院自行车棚工程 | [9 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
12 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 铁花园艺铸铁栏杆 | m | 80.00 | 165.04 | 41.65 | 90.49 | 14.81 | 14.18 | 3.91
| A14-143 | 铁花栏杆 铸铁 | 10m | 8.000 | 1650.4 | 416.48 | 904.9 | 148.12 | 141.83 | 39.07
13 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 1、材料品种、规格:0.1厚不锈钢150.150 | m | 79.00 | 41.73 | 7.3 | 18.46 | 9.46 | 5.12 | 1.39
| A7-39 | 屋面天沟 不锈钢 | 10m | 7.900 | 417.21 | 73.03 | 184.57 | 94.57 | 51.15 | 13.89
| 9. | B9 给排水、燃气工程
14 | 031001006001 | 雨水管 1、连接方式：粘接连接 2、含管道灌水、通球试验 | m | 42.00 | 34.79 | 13.41 | 15.78 | 0.06 | 3.77 | 1.77
| B9-0166 | 塑料直通雨水管安装 公称外径（mm以内）110 | 10m | 4.200 | 347.85 | 134.08 | 157.76 | 0.63 | 37.73 | 17.65
15 | 011210004 | 防火外墙 1、檩条方管100*60*3.5，间距12m，焊接固定 2、防火墙材质：防火夹心岩棉板 | ㎡ | 331.48 | 74.16 | 6.69 | 63.37 | 1.09 | 2.37 | 0.64
| A7-8换 | 屋面铺波纹瓦 塑料波纹瓦 铺于钢檩{换:水泥砂浆中砂M5} | 100㎡ | 3.3148 | 6697.64 | 532.42 | 5956.65 | 1.4 | 162.92 | 44.25
| A6-1换 | 轻钢屋架 制作 1t以内 | t | 0.217 | 8395.07 | 716.53 | 5740.94 | 1195.53 | 583.56 | 158.51
| A6-64换 | 轻钢屋架安装 1t以内 | t | 0.217 | 2580.81 | 1367.58 | 68.54 | 442.28 | 552.37 | 150.04
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西商业技师学院自行车棚工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 8295.8
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (103053.37+0) | 7.36 | 7584.73
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 113.36
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 546.18
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 51.53
二 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 525.79
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (2780.82+363.83+0+0) | 12.12 | 381.13
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费 |  | 0.51 | 16.04
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费 |  | 4.09 | 128.62
三 |  | 市政设施养护维修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 1258.52
1 | 桂041201001003 | 安全文明施工费 | ∑（分部分项及单价措施项目人工费+机械费） (13531.88+8166.65+0+0) | 3.8 | 824.54
2 | 桂041201002003 | 检验试验配合费 |  | 1 | 216.99
3 | 桂041201003003 | 雨季施工增加费 |  | 1 | 216.99
|  | 合 计 |  |  | 10080.11
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方式。
表-11

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称;广西商业技师学院自行车棚工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 21252.63
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 9508.14
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (29054.53+0) | 29.35 | 8527.5
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 5003.19
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 98.79
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 2978.09
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 185.95
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 261.49
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 537.51
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (103053.37+0) | 0.43 | 443.13
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (112448.87+8295.80+241.49+0+9508.14) | 9.00 | 11744.49
二 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 3353.87
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 878.74
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (2780.82+0) | 29.35 | 816.17
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 478.86
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 9.45
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 285.03
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 17.8
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 25.03
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 51.45
1.3 | 工程排污费 |  | 0.40 | 11.12
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (26043.74+525.79+53.14+0+878.74) | 9.00 | 2475.13
三 | 市政设施养护维修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 13863
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 4276.08
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (13531.88+0) | 29.35 | 3971.61
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 2330.19
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 46.01
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 1387.02
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 86.6
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 121.79
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 250.34
1.3 | 工程排污费 |  | 0.40 | 54.13
表-15
规费、增值税计价表
工程名称;广西商业技师学院自行车棚工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (100782.64+1258.52+204.08+0+4276.08) | 9.00 | 9586.92
| 合 计 |  |  | 38469.5
表-15

## 投标主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:广西商业技师学院自行车棚工程 |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元 | 25795.142 | 1.5
3 | 000501000 | 安装人工 | 元 | 433.192 | 1.3
4 | 000701001 | 市政人工 | 元 | 4463.596 | 1
5 | R0402001 | 市政综合工日(二类) | 工日 | 21.726 | 76
6 |  | ◆材料◆
7 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.353 | 4.99
8 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg | 11.992 | 4.99
9 | 011101001 | 镀锌方钢(综合) | t | 5.013 | 4878.21
10 | 012102001 | 镀锌方钢(综合) | t | 0.194 | 4878.21
11 | 012901031 | 中厚钢板 4.1～20mm | t | 0.047 | 3719
12 | 012910005 | 不锈钢板AISI201 1mm | ㎡ | 59.898 | 17.7
13 | 012914007 | 钢垫板(综合) | t | 0.099 | 3347.1
14 | 022705004 | 棉纱头 | kg | 1.327 | 4.62
15 | 022901001 | 麻袋 | 条 | 0.383 | 2.99
16 | 022902001 | 麻绳 | kg | 0.064 | 0.68
17 | 023301001 | 草袋 | ㎡ | 368.45 | 3.85
18 | 030122001 | 镀锌瓦钩 | 百个 | 38.338 | 12.82
19 | 030125001 | 螺栓（综合） | kg | 8.644 | 6.3
20 | 030126007 | 螺栓 M6~12×12~50 | 套 | 31.004 | 0.1
21 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套 | 1.911 | 1.1
22 | 030186003 | 道钉 | kg | 12.044 | 3.25
23 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 261.619 | 6.5
24 | 031313002 | 不锈钢电焊条 Φ3.2～4 | kg | 27.492 | 6.5
25 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | 4.477 | 0.31
26 | 031345008 | 刻纹机刀片 | 组 | 2.425 | 575.22
27 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | 3.986 | 1.34
28 | 032116004 | 预埋铁件 | kg | 13.846 | 5.49
29 | 032126001 | 彩钢堵头 | m | 34.989 | 5.98
30 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 2.38 | 480.53
31 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t | 0.017 | 526.55
32 | 040301001 | 砂(综合) |  | 2.588 | 108
33 | 040301003 | 细砂 |  | 0.02 | 108
34 | 040301004 | 中砂 |  | 4.565 | 108
35 | 040501003 | 砾石 5～20mm |  | 0.033 | 83.01
36 | 040502004 | 碎石 5～40mm |  | 4.668 | 63.11
主要材料及价格表
工程名称:广西商业技师学院自行车棚工程 |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
37 | 040506001 | 砂砾石 |  | 92.595 | 83.01
38 | 040902004 | 石灰膏 |  | 0.118 | 300.97
39 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 2.083 | 650.49
40 | 041706001 | 树脂瓦3.0 | ㎡ | 749.785 | 35.5
41 | 041706001 | 防火夹心岩棉板 | ㎡ | 470.967 | 41.08
42 | 041706002 | 塑料瓦脊 | m | 114.445 | 4.7
43 | 050102006 | 周转圆木(支撑) |  | 0.019 | 590.6
44 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.087 | 828.21
45 | 052502004 | 木楔 |  | 0.028 | 726.5
46 | 052502007 | 垫木 |  | 0.02 | 769.23
47 | 111701001 | 铁花带铁框 | ㎡ | 88.8 | 80.28
48 | 143309001 | 丙酮 | kg | 0.886 | 9.4
49 | 143503004 | 高效减水剂(粉) | kg | 0.069 | 5.27
50 | 143901001 | 乙炔气 |  | 16.521 | 6.41
51 | 143906001 | 氧气 |  | 38.087 | 3.85
52 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支 | 1.667 | 5.98
53 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg | 0.58 | 13.12
54 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个 | 22.147 | 1
55 | 341101001 | 水 |  | 133.03 | 3.3
56 | 341101001 | 水 |  | 68.386 | 3.5
57 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 9.083 | 0.9
58 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 273.571 | 0.88
59 | 350306004 | 加固杉杆(综合) |  | 0.019 | 316.24
60 | 360102002 | 580*320*30铸铁盖板 | ㎡ | 46.098 | 170.94
61 | 370101005 | 钢轨 38kg/m | t | 0.009 | 4631.62
62 | B-C | 镀锌圆钢管Φ200*5 材料费 | t | 1.47 | 4779
63 | C0201001 | 水泥32.5MPa | t | 0.445 | 456.5
64 | C0404000 | 砂(综合) |  | 0.897 | 108
65 | C1801001 | 水 |  | 2.399 | 3.5
66 | C1850101 | 其他材料费占材料费[材料费基数] | 元 | 8.33 | 1
67 | C8001048 | 标准砖240*115*53 | 千块 | 1.037 | 378.16
68 | C8001235 | 水泥砂浆中砂M10 |  | 0.442 | 187.1
69 |  | ◆商品砼◆
70 | 043103004 | 碎石 GD20 商品普通砼 C25 |  | 161.668 | 312.89
71 | 043104002 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 |  | 0.195 | 309.25
72 |  | ◆配合比◆
主要材料及价格表
工程名称:广西商业技师学院自行车棚工程 |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
73 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 |  | 2.104 | 369.29
74 | 800301004 | 水泥石灰砂浆中砂M5 |  | 0.794 | 269.7
75 | 802102022 | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C10 |  | 5.557 | 226.95
76 | 802103006 | 砾石 GD20 细砂水泥 42.5 C35 |  | 0.041 | 349.08
77 | P020003 | 水泥砂浆1:2 |  | 0.799 | 376.6
78 |  | ◆主材◆
79 | 172500000 | 塑料管 | m | 42 | 9.39
80 | 180904000 | 承插塑料管件 | 个 | 17.976 | 11.44
81 |  | ◆机械台班组成◆
82 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元 | 2332.108 | 1.5
83 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元 | 110.018 | 1
84 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 3.465 | 8.99
85 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 52.314 | 7.67
86 | 341103001 | 电 | kW.h | 3167.979 | 0.66
87 | 341103001 | 电 | kW.h | 554.007 | 0.66
88 | 994701003 | 停滞费 | 元 | 4071.204
89 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 1699.268 | 0.85
90 | 994701005 | 大修理费 | 元 | 335.606 | 0.85
91 | 994701006 | 经常修理费 | 元 | 661.015 | 0.9
92 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 193.524 | 1
93 | 994701008 | 其他费用 | 元 | 39.828 | 1
94 | J00000001 | 折旧费 | 元 | 4.695 | 0.85
95 | J00000002 | 大修理费 | 元 | 0.733 | 0.85
96 | J00000003 | 经常修理费 | 元 | 4.113 | 0.9
97 | J00000005 | 停滞费 | 元 | 15.942
98 | J00000006 | 其他费用 | 元 | 1.948 | 1
99 | J16010101 | 其他机械费用占机械费[机械费基数] | 元 | 0.51 | 1
100 | R0800001 | 机械台班工日 | 工日 | 0.17 | 86
101 |  | ◆机械◆
102 | 990101005 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] | 台班 | 0.036 | 1450.92
103 | 990506001 | 混凝土振捣器[平板式] | 台班 | 12.139 | 9.86
104 | 990506002 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班 | 0.029 | 10.43
105 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班 | 0.626 | 123.36
106 | 990701004 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班 | 0.003 | 827.83
107 | 990708002 | 轨道平车[装载质量8t] | 台班 | 0.712 | 40.57
108 | 990902002 | 门式起重机[提升质量10t] | 台班 | 1.94 | 410.09
主要材料及价格表
工程名称:广西商业技师学院自行车棚工程 |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
109 | 990903007 | 汽车式起重机[提升质量25t] | 台班 | 1.225 | 1497
110 | 991305001 | 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] | 台班 | 1.818 | 22.29
111 | 991317001 | 刻纹机 | 台班 | 11.192 | 42.5
112 | 991518002 | 刨边机[加工长度 12000mm] | 台班 | 0.15 | 633.59
113 | 991521001 | 型钢剪断机[剪断宽度500mm] | 台班 | 0.494 | 213.38
114 | 991902001 | 型钢校正机 [60*800mm] | 台班 | 0.494 | 206.63
115 | 991903002 | 多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm] | 台班 | 0.099 | 1442.75
116 | 991906009 | 剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)] | 台班 | 0.684 | 587.52
117 | 991909003 | 摇臂钻床[钻孔直径 63mm] | 台班 | 0.649 | 139.77
118 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班 | 10.665 | 173.24
119 | 992501003 | 交流电弧焊机[容量32kVA] | 台班 | 2.252 | 179.25
120 | 992501004 | 交流电弧焊机[容量40kVA] | 台班 | 10.06 | 206.07
121 | 992701001 | 电焊条烘干箱[容积45×35×45(c)] | 台班 | 3.974 | 12.16
122 | 992702001 | 恒温箱 | 台班 | 3.974 | 52.61
123 | 994301005 | 电动空气压缩机[排气量10/min] | 台班 | 0.349 | 332.21
124 | 994701001 | 其他机械费 | 元 | 188.548 | 0.9
125 | J04010104 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班 | 0.136 | 412.16
126 |  | 合 计